## Slide 1: Ilgtspējīga lietusūdeņu apsaimniekošana (ILŪA) Skanstē
Jurijs Kondratenko, grupa93

## Slide 2: Lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izaicinājumi
Sistēmu ierobežo divu sūkņu staciju jauda (ūdeni var novadīt tikai pēc lietusgāzes beigām)
Augsts gruntsūdeņu līmenis
Zema infiltrācijas spēja
Rezultātā nepieciešamība samazināt un palēnināt noteci

## Slide 3: Esošā situācija

## Slide 4: Ilgtspējīgās lietusūdeņu apsaimniekošanas (ILŪA) koncepcijas izstrāde
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “(D)rain for life” ietvaros apskatīti trīs ILŪA sistēmas varianti
Lokālplānojuma izstrādes gaitā koncepcija izstrādāta tālāk, kombinējot dažādus variantus

## Slide 5: Lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas mērķi
Sistēma var aizsargāt pret applūšanu ekstrēmo lietusgāžu laikā, ņemot vērā nokrišņu intensitātes pieaugumu klimata pārmaiņu rezultātā
Sistēma nodrošina notekūdeņu attīrīšanu

## Slide 6: Galvenie sistēmas elementi Dīķis / ūdensobjekts starp Zirņu, Ierēdņu, Skanstes un Laktas ielu Lietusūdeņu kolektori Ainaviskie kanāli gar Laktas un lapeņu ielu

## Slide 9: Kanāli/grāvji šķērsprofilos

## Slide 10: Lokālplānojuma risinājums – 1.kārta

## Slide 11: Lokālplānojuma risinājums – 2.kārta

## Slide 12: Lokālplānojuma gala risinājums

## Slide 13: Sistēmas hidroloģiskā modelēšana

## Slide 14: Tālākie soļi
Lokālplānojuma 1. redakcija apstiprināta, tiek izstrādāta 2.redakcija
Skanstes apkaimes publiskās ārtelpas koncepcijas detalizācija, ieskaitot kanālu un dīķu sistēmu
Skanstes apkaimes revitalizācijas 1. kārta
  Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Daliņa, J.Krūmiņa ielu izbūve, kā arī kanāla un dīķa izveidošanu lietus ūdens novadīšanai un uzkrāšanai;
  2016.g.-2017.g. – projektēšana
  2017.g.-2018.g. - būvniecība

## Slide 15: Storm water management in the city planning process (SWAMP)

## Slide 16: Project keywords
Less frequent rain events (5 < p < 200)
City planning
Ecosystems services approach
Costs, benefits
Financing mechanisms, incentives, compensatory measures
Open-source cost-effective stormwater planning tools
Pilot (test) sites

## Slide 17: Groups of activities
GA1 Management and coordination
GA2 Filling the gaps in delivering stormwater management from an ecosystems perspective – focus on planning process
  Planning process inventory
  Gaps analysis
GA3 Tools for delivering stormwater management planning from the ecosystems perspective
  Open-source modelling tools
  Scenario analysis
  Cost-benefit analysis tools
  Financial incentives/compensatory measures/tariff tools

## Slide 18: Groups of activities cont-d
GA3 Monitoring network of stormwater techniques built with ecosystems perspective
  Existing and new sites (Latvia, Estonia)
GA 4 Capitalisation and outreach for stormwater planning from ecosystems services perspective
  Website
  Training course

## Slide 19: Lietusūdeņu apsaimniekošanas projektu ideju apspriešana

## Slide 20: Paldies par uzmanību!
Jurijs Kondratenko
jurijs@grupa93.lv
28349594